Министерство Транспортного строительства СССР

# Сборник № 22

## Укрупнённых показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений

## метрополитенов для переоценки основных фондов

Утверждён

Министерством транспортного строительства по согласованию с Госстроем СССР

Издательство «Транспорт»

Москва 1970

# Техническая часть

Сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений метрополитенов разработан в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1969 г. № 252 «О переоценке основных фондов и об уточнении действующих норм амортизационных отчислений».

Сборник предназначен для переоценки по состоянию на 1 января 1972 года зданий и сооружений метрополитенов.

Полная восстановительная стоимость зданий и сооружений включает в себя все виды затрат, необходимых для осуществления строительства зданий и сооружений.

Приведённая в сборнике восстановительная стоимость определена в ценах г. Москвы.

Стоимость зданий и сооружений метрополитенов, расположенных в гг. Киеве и Ленинграде, принимается как для г. Москвы, а в гг. Баку и Тбилиси со следующими поправочными коэффициентами:

г. Баку...................... 1,05

г. Тбилиси..................1,07

Восстановительная стоимость зданий и сооружений метрополитенов, не вошедших в настоящий сборник и балансовая стоимость которых определена в ценах 1955 года, определяется по их балансовой стоимости с применением к ней следующих индексов:

- Подземные сооружения закрытого способа работ:

с обделкой из: чугунных тюбингов................................1,8

сборного железобетона и монолитного бетона..............1,4

- Подземные сооружения открытого способа работ..........1,6

- Наземные здания и сооружения........................................1,5

Восстановительная стоимость зданий и сооружений метрополитенов, не вошедших в настоящий сборник и балансовая стоимость которых определена в ценах 1969 года, определяется по их балансовой стоимости без применения индексов.

#### I. Перегонные тоннели

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Восстановительная стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Перегонные тоннели закрытого способа работ диаметром 6,0 м с креплением чугунными тюбингами при проходке шагом без сжатого воздуха: |  |  |
|  | а) второй очереди строительства метрополитена в г. Москве | 1 м тоннеля | 4390 |
|  | б) то же третьей очереди | « | 4670 |
|  | в) то же четвёртой очереди | « | 3700 |
|  | г) пятой и последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах | « | 3280 |
| 2 | То же при проходке щитом под сжатым воздухом: |  |  |
|  | а) второй очереди строительства метрополитена в г. Москве | « | 5530 |
|  | б) то же третьей очереди | « | 5240 |
|  | в) то же четвёртой очереди | « | 4570 |
|  | г) пятой и последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах | « | 4340 |
| 3 | То же при проходке горным способом: |  |  |
|  | а) второй очереди строительства метрополитена в г. Москве | « | 4100 |
|  | б) то же третьей очереди | « | 4240 |
|  | в) то же четвёртой очереди | « | 3430 |
|  | г) пятой и последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах | « | 3250 |
| 4 | Перегонные тоннели закрытого способа работ диаметром 5,5 м с креплением чугунными тюбингами: |  |  |
|  | а) при проходке щитом без сжатого воздуха | 1 м тоннеля | 3200 |
|  | б) при проходке горным способом | « | 2900 |
| 5 | Перегонные тоннели закрытого способа работ с обделкой из железобетонных тюбингов диаметром 5,5 м при проходке механизированным щитом: |  |  |
|  | а) по чёрт. МП-2 198 | « | 1210 |
|  | б) по чёрт. МП-2 632 | « | 1570 |
|  | в) из тюбингов РБ-5 НСК-4 | « | 1060 |
| 6 | То же при проходке горным способом: |  |  |
|  | а) по чёрт. МП-2 632 | « | 1680 |
|  | б) из тюбингов РБ-5 НСК-4 | « | 1110 |
| 7 | Перегонные тоннели закрытого способа работ с обделкой из железобетонных тюбингов диаметром 6,0 м при проходке обычным щитом | « | 1750 |
| 8 | То же с обделкой из железобетонных блоков диаметром 6,5 м с железобетонной рубашкой | « | 3950 |
| 9 | То же с обделкой из железобетонных блоков диаметром 5,5 м | « | 1640 |
| 10 | То же с обделкой из железобетонных блоков диаметром 5,7 м | « | 1760 |
| 11 | Однопутные перегонные тоннели открытого способа работ: |  |  |
|  | а) второй очереди строительства метрополитена в г. Москве | « | 1940 |
|  | б) последующих очередей строительства метрополитенов в г. Москве и метрополитенов в других городах | « | 2100 |
| 12 | То же двухпутные |  |  |
|  | а) второй очереди строительства в г. Москве | « | 2660 |
|  | б) то же третьей очереди | « | 2270 |
|  | в) последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах | « | 2840 |

#### II. Станции

Таблица 2

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Восстановительная стоимость в руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Стации закрытого способа работ пилонного типа с чугунной обделкой второй очереди строительства метрополитена в г. Москве по типу станции «Динамо» | 1 станция | 630000 |  |
| 2 | То же третьей очереди: |  |  |  |
|  | а) по типу станции «Новокузнецкая» | « | 5600000 |  |
|  | б) по типу станции «Электрозаводская» | « | 6600000 |  |
| 3 | То же четвёртой очереди: |  |  |  |
|  | а) по типу станции «Таганская» | « | 5820000 |  |
|  | б) по типу станции «Краснопресненская» | « | 5050000 |  |
| 4 | То же пятой очереди | « | 4710000 |  |
| 5 | То же последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве | « | 5440000 |  |
| 6 | То же метрополитенов в других городах : |  |  |  |
|  | а) длиной 120 м | « | 4070000 |  |
|  | б) длиной 100 м | « | 3 390000 |  |
| 7 | Станции закрытого способа работ индивидуального типа: |  |  |  |
|  | а) станция «Маяковская» | « | 5010000 |  |
|  | б) станция «Комсомольская-кольцевая» | « | 5990000 |  |
|  | в) станция «Курская-кольцевая» | « | 5460000 |  |
|  | г) станция»Киевская-кольцевая» | « | 4520000 |  |
| 8 | Станции закрытого способа работ без боковых посадочных платформ | « | 2470000 |  |
| 9 | Станции открытого способа работ второй очереди строительства метрополитена в г .Москве по типу станции «Аэропорт» | « | 1340000 |  |
| 10 | То же по типу станции «Киевская» | 1 станция | 1140000 |  |
| 11 | То же третьей очереди по типу станции «Автозаводская» | « | 1290000 |  |
| 12 | То же по типу станции «Измайловская» | « | 2810000 |  |
| 13 | Станции открытого способа работ последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве | « | 1610000 |  |
| 14 | То же метрополитенов в других городах: |  |  |  |
|  | а) длиной 120 м | « | 1350000 |  |
|  | б) длиной 100 м | « | 1210000 |  |
| 15 | Станции наземные с боковыми платформами | « | 261000 |  |
| 16 | То же с островной платформой | « | 271000 |  |

#### III. Наклонные ходы

Таблица 3

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Восстановительная стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наклонные ходы диаметром 8,5 м второй очереди строительства метрополитена в г. Москве | 1 м наклонного хода | 8600 |
| 2 | То же третьей очереди | То же | 11000 |
| 3 | То же четвёртой очереди | « | 8600 |
| 4 | То же пятой очереди | « | 8300 |
| 5 | Последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах | « | 6000 |

#### IV. Камеры закрытого способа работ

Таблица 4

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Восстановительная стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Камеры с бетонным креплением второй очереди строительства метрополитена в г. Москве | 1 м3 грунта по наружному очертанию конструкции | 35 |
| 2 | То же третьей очереди | То же | 36 |
| 3 | То же четвёртой очереди | « | 67 |
| 4 | Камеры с обделкой из чугунных тюбингов второй очереди строительства метрополитена в г. Москве | « | 108 |
| 5 | То же третьей очереди | « | 108 |
| 6 | То же четвёртой очереди | « | 123 |
| 7 | Пятой и последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах | « | 110 |
| 8 | Камеры с обделкой из железобетонных тюбингов | « | 82 |
| 9 | Камеры с комбинированной обделкой со сводом из чугунных тюбингов | « | 105 |

#### V. Вестибюли и павильоны

Таблица 5

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Восстановительная стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наземные вестибюли с машинным помещением второй, третьей и четвёртой очередей строительства метрополитена в г. Москве | 1 вестибюль | 419000 |
| 2 | То же пятой очереди | « | 435000 |
| 3 | Все прочие вестибюли: |  |  |
|  | а) с машинным помещением | 1 м3 конструкции | 39,8 |
|  | б) без машинного помещения | То же | 11,8 |
| 4 | Наземные павильоны, включая архитектурно-отделочные работы | « | 78 |

#### VI. Стволы

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Восстановительная стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стволы с креплением чугунными тюбингами диаметром 5,5 м | 1 м ствола | 3210 |
| 2 | То же диаметром 6 м | « | 3570 |
| 3 | Замораживание грунта при проходке стволов диаметром 5,5 м | « | 1050 |
| 4 | То же диаметром 6 м | « | 1150 |

#### VII. Вентиляционные тоннели

Таблица 7

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Восстановительная стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вентиляционные тоннели закрытого способа работ с чугунной обделкой диаметром 4,54 м | 1 м тоннеля | 3080 |
| 2 | То же с обделкой из железобетонных тюбингов диаметром 6 м | « | 1510 |
| 3 | То же диаметром 5,5 м | « | 1120 |
| 4 | То же диаметром 4,32 м | « | 810 |
| 5 | Вентиляционный тоннель открытого способа работ | « | 2980 |

#### VIII. Архитектурно-отделочные работы

Таблица 8

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Восстановительная стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Архитектурно-отделочные работы станций |  |  |
| 1 | Станции третьей очереди строительства метрополитена в г. Москве | 1 станция | 1000000 |
| 2 | То же четвёртой очереди | « | 630000 |
| 3 | Станции закрытого способа работ пятой очереди и последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве | « | 325000 |
| 4 | Станции закрытого способа работ метрополитенов в других городах: |  |  |
|  | а) длиной 120 м | « | 243000 |
|  | б) длиной 100 м | « | 203000 |
| 5 | Станции открытого способа работ: |  |  |
|  | а) длиной 150 м | « | 320000 |
|  | б) длиной 120 м | « | 247000 |
|  | в) длиной 100 м | « | 205000 |
|  | Архитектурно-отделочные работы вестибюлей |  |  |
| 6 | Вестибюли третьей очереди строительства метрополитена в г. Москве | 1 вестибюль | 420000 |
| 7 | То же четвёртой очереди | « | 297000 |
| 8 | То же пятой и последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах | « | 140000 |

#### IX. Путевые работы и контактный рельс

Таблица 9

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Восстановительная стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Путевые работы в тоннели | 1 км трассы | 203000 |
| 2 | То же на поверхности | « | 210000 |

#### X. Кабельные сети и электроосвещение

Таблица 10

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Восстановительная стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабельные сети |  |  |
| 1 | Контактная сеть 825 в | 1 км трассы | 33200 |
| 2 | Кабельная сеть 6-10 кв | « | 37200 |
| 3 | То же 380 в | « | 70000 |
| 4 | То же 220/127 в | « | 57100 |
|  | Электроосвещение |  |  |
| 5 | Электроосвещение станций | 1 станция | 41900 |
| 6 | То же вестибюлей | 1 вестибюль | 16400 |
| 7 | То же наклонного хода и машинного помещения | 1 наклонный ход | 9700 |
| 8 | То же тоннелей и тоннельных сооружений | 1 км трассы | 58400 |

#### XI. Прочие здания и сооружения

Таблица 11

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Восстановительная стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Раструбы открытого способа работ третьей очереди строительства метрополитена в г. Москве | 1 м раструба | 6200 |
| 2 | То же последующих очередей строительства метрополитена в г. Москве и метрополитенов в других городах | « | 2970 |
| 3 | Наземные вентиляционные киоски объёмом: |  |  |
|  | а) до 50 м3 | 1 м3 конструкции | 114 |
|  | б) от 50 до 100 м3 | « | 63 |
|  | в) более 100 м3 | « | 44,3 |
| 4 | Ограждение наземных линий железобетонной оградой | 1 км трассы | 36200 |
| 5 | Защитно-герметические двери | 1 т | 1480 |