Издание официальное

Министерство Автомобильного транспорта РСФСР

# Сборник № 23

## Укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений автомобильного транспорта и автомобильных дорог для переоценки основных фондов

«Утвержден»

по согласованию с Госстроем СССР Министерством автомобильного транспорта РСФСР 4 августа 1970 года и Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 30 июня 1970 года

Издательство «Медицина»

Москва-1970

## Общие указания

- Сборник содержит укрупненные показатели восстановительной стоимости автомобильных дорог и мостов общего пользования и предназначен для переоценки основных фондов.

Для переоценки подъездных и внутризаводских дорог надлежит пользоваться укрупненными показателями, помещенными в сборнике№ 19.

- Показатели восстановительной стоимости для зданий и сооружений (жилые дома, водопроводно-канализационные сооружения, подъездные железнодорожные ветки, склады и др.) следует принимать по соответствующим сборникам.

- При применении показателей настоящего сборника следует руководствоваться Общей частью к сборникам.

- Показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений разработаны по девяти территориальным поясам. Распределение территории СССР по поясам приведено в Общей части к сборникам. Восстановительную стоимость по 10-му территориальному поясу следует принимать по смежному поясу, расположенному южнее Полярного круга, с увеличением на 20%.

- Показатели восстановительной стоимости автомобильных дорог и мостов учитывают полную восстановительную стоимость, в том числе накладные расходы, плановые накопления и прочие необъемные затраты, включаемые в главу 9 сводной меты, временные здания и сооружения за вычетом возвратных сумм, непредвиденные расходы, проектно-изыскательные работы и др.

- Полная восстановительная стоимость объекта (автомобильной дороги, моста) определяется умножением восстановительной стоимости единицы на объем (1 км дороги 1 м2 моста). При этом должны учитываться поправки, приведенные в вводных указаниях соответствующего отдела или в примечаниях к отдельным таблицам сборника. Объем скрытых работ устанавливается по исполнительному профилю или в натуре.

- В приложении 5 к таблицам 1-11 приведены показатели отдельных составляющих в процентах от общей стоимости автомобильной дороги, которыми необходимо руководствоваться при определении полной восстановительной стоимости объекта с учетом физического износа отдельных конструктивных элементов

# Отдел 1

## Автомобильные дороги и мосты общего назначения

## Вводные указания

- Настоящий отдел сборника состоит из двух разделов, в которых приведены восстановительные стоимости следующих сооружений:

Раздел 1 - Автомобильные дороги.

Раздел 2 - Мосты более 30 м

- Восстановительные стоимости автомобильных дорог включают в себя стоимости: земляного полотна с укрепительными работами, водопропускные железобетонные трубы и мосты длиной до 100 м, дорожные одежды, дорожные сигнальные знаки, ограждения, съезды, автопавильоны, автобусные остановки.

В восстановительную стоимость автомобильных дорог не включены и определяются дополнительно по соответствующим сборникам стоимости следующих сооружений: тоннелей, транспортных развязок в разных уровнях, комплексов дорожной эксплуатационной службы, управлений автомобильных дорог, гостиниц, станций обслуживания, специальной дорожной связи, тротуаров, велодорожек и озеленения.

Стоимость мостов и путепроводов длиной более 100 м, а также отдельных мостов и путепроводов длиной от 30 до 100 м, не входящих в состав дорог, следует принимать по разделу 2 настоящего сборника.

## Раздел 1

## Автомобильные дороги

- Восстановительные стоимости автомобильных дорог, приведенные в таблицах 1-11, определены для II климатического района. При определении восстановительной стоимости автомобильных дорог в других климатических районах следует применять поправочные коэффициенты: а) для I района К=1,02, б) для III и IV районов К=0,99.

Распределение территории СССР по климатическим районам принято по II части СНиПа, раздел А, глава 6. Строительная климатология и геофизика. Основные положения проектирования.

- Восстановительные стоимости дифференцированы по категориям сложности рельефа местности, по которой проложена дорога.

Характеристика рельефа местности по категориям приведена в приложении 3 к настоящему сборнику.

- Восстановительные стоимости в таблицах 1-11 приведены для дорог с цементно-бетонными, асфальтобетонным покрытием и покрытием из черного щебня (смешение в установке) исходя из ширины проезжей части 7 м, для облегченного черного покрытия и мостовой из колотого камня исходя из ширины проезжей части 6 м, для прочих дорог исходя из ширины проезжей части 4,5 м. Гравийное покрытие, а также дороги грунтовые, улучшенные гравием или песком, приняты серповидного профиля, при ширине земляного полотна 8 м. При другой ширине проезжей части следует соответственно вводить в восстановительную стоимость 1 км дороги поправку на каждые 0,5 м увеличения или уменьшения ширины проезжей части по приложению 6. При изменении ширины земляного полотна к восстановительной стоимости 1 км дороги следует вводить поправку на каждый метр увеличения или уменьшения ширины земляного полотна, согласно данным, приведенным в приложении 6.

При увеличении объемов земляных работ, связанных с изменением технической категории, а также на подходах к отдельным мостовым переходам объем земляных работ следует корректировать по приложению 4, а стоимость - по приложению 1,2.

- Для возможности определения износа дорог по их отдельным конструктивным элементам к таблицам 1-11 настоящего сборника приложена таблица удельных весов отдельных конструктивных элементов в общей стоимости дорог (приложение 5).

- Восстановительная стоимость усовершенствованных покрытий не предусматривает устройство укрепительных полос у кромки дорожной одежды. При наличии укрепительных полос к восстановительной стоимости следует вводить поправочный коэффициент по приложению 7.

#### Дороги с цементно-бетонным покрытием

При ширине земляного полотна 12 м, проезжей части 7 м и толщине покрытия 18 см

Таблица 1

#### Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

| Территориальные пояса | Категория рельефа |  | Территориальные пояса | Категория рельефа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II |  | I | II |
| 1 | 104 | 121 | 6 | 144 | 169 |
| 2 | 110 | 129 | 7 | 154 | 180 |
| 3 | 113 | 132 | 8 | 186 | 217 |
| 4 | 123 | 143 | 9 | 189 | 221 |
| 5 | 133 | 155 |  |  |  |

Примечание. Для дорог с цементно-бетонным покрытием на твердом основании (цементогрунт, щебень) учитывать следующие поправочные коэффициенты:

для I категории рельефа - 1,21

для II категории рельефа - 1,18

#### Дорога с асфальтобетонным покрытием

При ширине земляного полотна 12 м, проезжей части 7 м , двухслойной асфальтобетонном покрытием 5+4 см, на щебеночном основании - 25 см

Таблица 2

#### Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

| Территориальные пояса | Категория рельефа |  | Территориальные пояса | Категория рельефа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II |  | I | II |
| 1 | 97 | 107 | 6 | 135 | 148 |
| 2 | 103 | 113 | 7 | 144 | 158 |
| 3 | 106 | 116 | 8 | 174 | 191 |
| 4 | 115 | 126 | 9 | 177 | 194 |
| 5 | 125 | 136 |  |  |  |

#### Дороги с черным щебеночным покрытием из горячего черного щебня

При ширине земляного полотна 12 м, проезжей части 7 м, покрытии слоем 6 см, на щебеночном основании, пропитанном на глубину 6 см

Таблица 3

#### Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

| Территориальные пояса | Категория рельефа |  | Территориальные пояса | Категория рельефа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II |  | I | II |
| 1 | 89 | 98 | 6 | 123 | 136 |
| 2 | 94 | 104 | 7 | 131 | 145 |
| 3 | 97 | 107 | 8 | 159 | 175 |
| 4 | 105 | 116 | 9 | 161 | 178 |
| 5 | 113 | 125 |  |  |  |

#### Дороги с облегченным черным щебеночным покрытием

При ширине земляного полотна 10 м, проезжей части 6 м, покрытии слоем 6 см, на щебеночном основании из черной щебеночной смеси слоем 6 см с поверхностной обработкой

Таблица 4

#### Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

| Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  | Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  | I | II | III |
| 1 | 70 | 80 | 128 | 6 | 97 | 112 | 177 |
| 2 | 74 | 85 | 135 | 7 | 103 | 119 | 189 |
| 3 | 76 | 88 | 139 | 8 | 125 | 144 | 228 |
| 4 | 82 | 95 | 151 | 9 | 127 | 146 | 232 |
| 5 | 89 | 103 | 163 |  |  |  |  |

#### Дороги, мощенные колотым камнем

При ширине земляного полотна 10 м, проезжей части 6 м, покрытии слоем 16 см, на песчаном основании 25 см

Таблица 5

#### Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

| Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  | Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  | I | II | III |
| 1 | 49 | 60 | 75 | 6 | 67 | 83 | 105 |
| 2 | 51 | 63 | 80 | 7 | 72 | 88 | 112 |
| 3 | 53 | 65 | 82 | 8 | 87 | 107 | 135 |
| 4 | 57 | 70 | 89 | 9 | 88 | 108 | 137 |
| 5 | 62 | 76 | 97 |  |  |  |  |

#### Дороги с щебеночным покрытием

При ширине земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, покрытии толщиной 15 см с двойной поверхностной обработкой, основание песчаное 25 см

Таблица 6

#### Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

| Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  | Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  | I | II | III |
| 1 | 43 | 54 | 70 | 6 | 59 | 75 | 97 |
| 2 | 45 | 57 | 74 | 7 | 63 | 79 | 103 |
| 3 | 46 | 58 | 76 | 8 | 76 | 96 | 124 |
| 4 | 50 | 63 | 82 | 9 | 78 | 98 | 127 |
| 5 | 55 | 69 | 89 |  |  |  |  |

#### Дороги с гравийным покрытием серповидного профиля

При ширине земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, обочины по 1,75 м, толщина покрытия по оси 20 см

Таблица 7

#### Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

| Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  | Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  | I | II | III |
| 1 | 38 | 50 | 65 | 6 | 53 | 69 | 91 |
| 2 | 41 | 53 | 69 | 7 | 57 | 73 | 97 |
| 3 | 42 | 54 | 71 | 8 | 69 | 99 | 117 |
| 4 | 45 | 58 | 77 | 9 | 70 | 90 | 119 |
| 5 | 49 | 63 | 84 |  |  |  |  |

#### Дороги с покрытием из грунта, укрепленного битумом

При ширине земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, толщине покрытия 30 см, с двойной поверхностной обработкой

Таблица 8

#### Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

| Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  | Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  | I | II | III |
| 1 | 58 | 69 | 85 | 6 | 81 | 96 | 118 |
| 2 | 62 | 73 | 90 | 7 | 86 | 102 | 126 |
| 3 | 63 | 75 | 93 | 8 | 104 | 124 | 152 |
| 4 | 69 | 82 | 100 | 9 | 106 | 125 | 155 |
| 5 | 74 | 89 | 109 |  |  |  |  |

#### Дороги с покрытием из грунта, укрепленного цементом

При ширине земляного полотна 8 м, проезжей части 4.5 м, толщине покрытия 30 см, с двойной поверхностной обработкой

Таблица 9

#### Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

| Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  | Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  | I | II | III |
| 1 | 47 | 59 | 75 | 6 | 66 | 81 | 104 |
| 2 | 50 | 62 | 79 | 7 | 70 | 87 | 110 |
| 3 | 52 | 64 | 81 | 8 | 85 | 105 | 133 |
| 4 | 56 | 69 | 89 | 9 | 86 | 107 | 136 |
| 5 | 61 | 75 | 95 |  |  |  |  |

#### Дороги грунтовые профилированные, улучшенные гравием

При ширине земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, обочины по 1,75 м, толщине покрытия по оси 20 см

Таблица 10

#### Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

| Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  | Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  | I | II | III |
| 1 | 15.7 | 20.7 | 26.8 | 6 | 21.8 | 28.8 | 37.3 |
| 2 | 16.6 | 22.0 | 28.4 | 7 | 23.2 | 30.7 | 39.7 |
| 3 | 17.1 | 22.6 | 29.2 | 8 | 28.0 | 37.1 | 48.0 |
| 4 | 18.5 | 24.5 | 31.6 | 9 | 28.5 | 37.8 | 48.8 |
| 5 | 20.1 | 26.6 | 34.3 |  |  |  |  |

#### Дороги грунтовые профилированные, улучшенные песком

При ширине земляного полотна 8 м, проезжей части 4,5 м, обочины по 1,75 м, толщине покрытия 20 см по оси

Таблица 11

#### Восстановительная стоимость 1 км дороги (в тыс. руб.)

| Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  | Территориальные пояса | Категория рельефа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  | I | II | III |
| 1 | 9.2 | 14.3 | 20.4 | 6 | 12.9 | 19.9 | 28.3 |
| 2 | 9.8 | 15.2 | 21.6 | 7 | 13.7 | 21.2 | 30.2 |
| 3 | 10.1 | 15.7 | 22.2 | 8 | 16.5 | 25.6 | 36.5 |
| 4 | 10.9 | 16.9 | 24.1 | 9 | 16.8 | 26.1 | 37.1 |
| 5 | 11.8 | 18.3 | 26.1 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(к таблицам 1-9)

#### Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог на каждые 100 м3 объема земляного полотна при объемах земляных работ, отличных от принятых в показателях таблиц 1-9

| Территориальные пояса | Стоимость (в рублях) | Территориальные пояса | Стоимость (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 138 | 6 | 192 |
| 2 | 146 | 7 | 204 |
| 3 | 151 | 8 | 247 |
| 4 | 163 | 9 | 251 |
| 5 | 177 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(к таблицам 10-11)

#### Изменение восстановительной стоимости автомобильных дорог при объемах земляных работ , отличных от принятых в показателях таблиц 10-11, на каждые 100 м3 объема земляного полотна

| Территориальные пояса | Стоимость (в рублях) | Территориальные пояса | Стоимость (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41 | 6 | 56 |
| 2 | 43 | 7 | 60 |
| 3 | 44 | 8 | 73 |
| 4 | 48 | 9 | 74 |
| 5 | 52 |  |  |

## Раздел 2

## Мосты длиной более 30 м (без подходов)

- Восстановительные стоимости мостов, приведенные в таблицах 12-18, предусматривают простые условия заложения фундаментов - естественные, неглубокие свайные основания, сооружаемые в легких геологических и гидрологических условиях (глубина межени до 3 метров, русловая часть моста составляет менее 305 от его отверстия).

При других условиях заложения фундаментов - опускные колодцы, трубы-оболочки, высокие свайные ростверки и др. при трудных геологических и гидрологических условиях их погружения (глубина меженных вод более 3 м, русловая часть моста составляет более 30% его отверстия) восстановительную стоимость следует корректировать по приложению 8.

- При определении площади моста следует принимать ширину моста между перильными ограждениями, а длину - между концевыми тумбами перил моста.

- Восстановительная стоимость мостов, приведенная в таблицах 12-16, учитывает стоимость несложных регуляционных сооружений. При наличии сложных регуляционных сооружений вводятся следующие поправочные коэффициенты:

а) несложные условия - дамбы простого очертания или уширения конусов. Простое укрепление берега на прямых участках реки, без староречий, протоков озер - 1;

б) сложные условия - дамбы, траверсы и укрепления берега при кривизне русла и поймы с небольшими озерами и староречьями - 1,1;

в) очень сложные условия - дамбы сложного очертания, траверсы, запруды, спрямления русла и укрепление его при сложных гидравлических условиях протекания - 1,25.

- Стоимость подходов определяется дополнительно по таблицам раздела в зависимости от технической категории дороги и ее типа покрытия с корректировкой стоимости земляных работ при изменении объема земляного полотна на подходах по приложению 1,2.

- В восстановительную стоимость наплавного моста в таблице 17 включена стоимость оборудования для разведения руслового пролета моста.

- Восстановительная стоимость береговых и причальных устройств паромной переправы на 8 грузовых автомашин принимается по табл. 18 настоящего сборника. Оценку паромных устройств и паромов производить по Ценнику № 51. Оценку стоимости береговых и причальных устройств паромных переправ грузоподъемностью более 8 автомашин производить по Сборнику № 20 укрупненных показателей стоимости морских и речных портовых, судоходных и судостроительных сооружений для переоценки основных фондов.

- Для возможности определения износа паромных переправ по их отдельным конструктивным элементам следует пользоваться таблицей удельных весов отдельных конструктивных элементов (Приложение 9).

#### Мосты - средняя высота опор от обреза фундамента до 5 м

Таблица 12

#### Восстановительная стоимость 1 м2 моста (в рублях)

| Территориальные | Капитальные мосты |  | Мосты с пролетными строениями | Деревянные | Территориальные | Капитальные мосты |  | Мосты с пролетными строениями | Деревянные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | железнодорожныеелезобетонные | металлические | из дерева на постоянных опорах | мосты | пояса | железобетонные | металлические | из дерева на постоянных опорах | мосты |
| 1 | 140 | 172 | 70 | 47 | 6 | 207 | 239 | 98 | 66 |
| 2 | 157 | 182 | 75 | 50 | 7 | 220 | 254 | 104 | 70 |
| 3 | 162 | 187 | 77 | 51 | 8 | 266 | 308 | 126 | 85 |
| 4 | 175 | 203 | 83 | 56 | 9 | 270 | 313 | 128 | 86 |
| 5 | 190 | 220 | 90 | 60 |  |  |  |  |  |

#### Мосты - средняя высота опор от обреза фундамента от 5 до 10 м

Таблица 13

#### Восстановительная стоимость 1 м2 моста (в рублях)

| Территориальные | Капитальные мосты |  | Мосты с пролетными строениями | Деревянные | Территориальные | Капитальные мосты |  | Мосты с пролетными строениями | Деревянные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | железобетонные | металлические | из дерева на постоянных опорах | мосты | пояса | железобетонные | металлические | из дерева на постоянных опорах | мосты |
| 1 | 208 | 235 | 105 | 78 | 6 | 290 | 326 | 145 | 108 |
| 2 | 221 | 249 | 111 | 83 | 7 | 308 | 347 | 155 | 115 |
| 3 | 227 | 256 | 114 | 85 | 8 | 373 | 420 | 187 | 139 |
| 4 | 245 | 277 | 123 | 92 | 9 | 379 | 427 | 190 | 142 |
| 5 | 267 | 300 | 131 | 100 |  |  |  |  |  |

#### Мосты - средняя высота опор от обреза фундамента от 10 до 15 м

Таблица 14

#### Восстановительная стоимость 1 м2 моста в рублях

| Территориальные | Капитальные мосты |  | Территориальные | Капитальные мосты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | железобетонные | металлические | пояса | железобетонные | металлические |
| 1 | 266 | 271 | 6 | 370 | 376 |
| 2 | 282 | 287 | 7 | 394 | 401 |
| 3 | 290 | 295 | 8 | 476 | 485 |
| 4 | 314 | 319 | 9 | 484 | 493 |
| 5 | 340 | 347 |  |  |  |

#### Мосты - средняя высота опор от обреза фундамента от 15 до 20 м

Таблица 15

#### Восстановительная стоимость 1 м2  моста (в рублях)

| Территориальные | Капитальные мосты |  | Территориальные | Капитальные мосты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | железобетонные | металлические | пояса | железобетонные | металлические |
| 1 | 330 | 324 | 6 | 459 | 450 |
| 2 | 350 | 343 | 7 | 489 | 479 |
| 3 | 360 | 353 | 8 | 519 | 580 |
| 4 | 390 | 382 | 9 | 601 | 589 |
| 5 | 423 | 415 |  |  |  |

#### Мосты - средняя высота опор от обреза фундамента более 20 м

Таблица 16

#### Восстановительная стоимость 1 м2 моста (в рублях)

| Территориальные | Капитальные мосты |  | Территориальные | Капитальные мосты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | железобетонные | металлические | пояса | железобетонные | металлические |
| 1 | 563 | 455 | 6 | 783 | 633 |
| 2 | 597 | 482 | 7 | 833 | 673 |
| 3 | 614 | 496 | 8 | 1008 | 815 |
| 4 | 665 | 537 | 9 | 1025 | 828 |
| 5 | 721 | 582 |  |  |  |

#### Мосты наплавные деревянные

Таблица 17

#### Восстановительная стоимость 1 пог. метра моста (в рублях)

| Территориальные пояса | Стоимость | Территориальные пояса | Стоимость | Территориальные пояса | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1050 | 4 | 1240 | 7 | 1560 |
| 2 | 1120 | 5 | 1350 | 8 | 1880 |
| 3 | 1150 | 6 | 1460 | 9 | 1910 |

#### Паромные переправы - при амплитуде колебания от 0,8 до 2 м

Таблица 18

#### Восстановительная стоимость одной паромной переправы

| Территориальные | Стоимость в тыс. руб. |  | Территориальные | Стоимость в тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | при параллельном подходе к берегу | при перпендикулярном подходе к берегу | пояса | при параллельном подходе к берегу | при перпендикулярном подходе к берегу |
| 1 | 230 | 250 | 6 | 319 | 348 |
| 2 | 244 | 265 | 7 | 340 | 370 |
| 3 | 251 | 272 | 8 | 411 | 448 |
| 4 | 27 | 295 | 9 | 418 | 455 |
| 5 | 294 | 320 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

#### Характеристика рельефа местности

| Категория рельефа местности | Характеристика рельефа |
| --- | --- |
| I | Равнинные и слабохолмистые пространства, расчлененные долинами рек, редкими оврагами и водоразделами. Местность слабохолмистая, с отдельно стоящими редко расположенными холмами. Участки дорог с предельными уклонами на протяжении до 10% длины трассы. |
| II | Местность сильнохолмистая, с узкими водоразделами и большим количеством оврагов. Предгорья со слаборасчлененными рельефами. Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении от 10 до 20% длины трассы |
| III | Склоны гор и предгорий с сильнорасчлененным рельефом. Горный рельеф, долины горных рек, извилистые глубокие ущелья, перевальные участки, требующие усиройства серпантии. Участки дороги с предельными продольными уклонами на протяжении более 20% длины трассы |

Примечание. Для отнесения местности к более сложной категории рельефа достаточно наличия одного из указанных признаков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

#### Таблица объемов земляных работ, принятых в показателях на 1 км дороги (в тыс. м3)

| Наименование | Территориальные | Категория рельефа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| покрытия | пояса | I | II | III |
| Цементно-бетонное | III | 20.6 | 33.5 | - |
| Асфальтобетонное | III | 20.6 | 27.5 | - |
| Черное щебеночное | III | 20.6 | 27.5 | - |
| Черное щебеночное облегченное | IV | 15.0 | 22.8 | 53.3 |
| Мостовая | V | 7.5 | 15.7 | 27.5 |
| Щебеночное | V | 7.5 | 15.7 | 27.5 |
| Гравийное, серповидного профиля | V | 7.5 | 15.7 | 27.5 |
| Грунты, укрепленные: а) битумом | V | 7.5 | 15.7 | 27.5 |
| б) цементом | V | 7.5 | 15.7 | 27.5 |
| Грунтовое улучшенное: |  |  |  |  |
| а) гравием | V | 7.5 | 15.7 | 27.5 |
| б) песком | V | 7.5 | 20.0 | 27.5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

(к таблицам 1-11)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов автодорог (в процентах)

| № п/п | Наименование конструктивных | Дороги, проложенные по рельефу I и II категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дороги, проложенные по рельефу III категории |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | элементов | с цементно-бетонным покрытием | с асфальтобетонным покрытием | с покрытием из черного щебня | с облегченным черным покрытием | с мостовой | с белым щебеночным покрытием | с гравийным покрытием серповидного профиля | грунтовые, укрепленные битумом | грунтовые, укрепленные цементом | грунтовые, улучшенные гравием | грунтовые, улучшенные песком | черные, облегченные покрытия | мостовая | с белым щебеночным покрытием | с гравийным покрытием серповидного профиля | грунтовые, укрепленные битумом | грунтовые, укрепленные цементом | грунтовые, улучшенные гравием | грунтовые, улучшенные песком |
| 1 | Подготовительные работы | 1. 7 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 2.9 | 3.5 | 11 | 14 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 8 | 9 |
| 2 | Земляное полотно | 34.8 | 34.4 | 37.6 | 37.5 | 33.7 | 37.8 | 41.3 | 28.8 | 34.5 | 36 | 45 | 63.4 | 52.4 | 57.0 | 60.6 | 46.8 | 53.5 | 55 | 65 |
| 3 | Искусственные сооружения | 7.7 | 8.6 | 9.4 | 11.6 | 16.1 | 18.1 | 19.8 | 13.8 | 16.5 | 11 | 14 | 6.8 | 11.5 | 12.5 | 13.3 | 10.3 | 11.7 | 8 | 9 |
| 4 | Дорожная одежда | 52.8 | 51.9 | 47.4 | 43.9 | 41.5 | 34.3 | 28.2 | 50.0 | 40.1 | 41 | 25 | 25.7 | 29.8 | 23.8 | 18.9 | 37.4 | 28.5 | 28 | 16 |
| 5 | Линейные здания | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Обстановка дороги | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 4.5 | 5.4 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 3.3 | 3.8 | 1 | 1 |
|  | Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

#### Таблица изменений восстановительной стоимости дорог с различными видами покрытия при изменении ширины проезжей части на 0,5 м и ширины земляного полотна на 1 м (в процентах к общей стоимости)

|  | Категория рельефа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-II дорожная одежда | земляное полотно | III дорожная одежда | земляное полотно |
| 1.Цементно-бетонное покрытие | 10.1 | 3.8 | - | - |
| 2. Асфальтобетонное покрытие и черное щебеночное покрытие | 2.9 | 4.8 | - | - |
| 3. Облегченное черное покрытие | 3.1 | 5.4 | 1.9 | 12 |
| 4. Щебеночное покрытие | 2.8 | 6.7 | 1.9 | 14.2 |
| 5. Мостовая из колотого камня | 2.4 | 6.8 | 1.1 | 13.5 |
| 6. Гравийное покрытие серповидного профиля | 1.6 | 6.9 | 1.1 | 14.6 |
| 7. Грунтовое покрытие, укрепленное битумом | 4.4 | 5.6 | 3.2 | 12.5 |
| 8. Грунтовое покрытие, укрепленное цементом | 3.4 | 6.4 | 2.4 | 13.9 |
| 9. Грунтовая дорога, улучшенная гравием | 2.10 | 6.3 | 1.5 | 13.7 |
| 10. Грунтовая дорога, улучшенная песком | 1.80 | 8.2 | 1.1 | 16.2 |

Примечание . При увеличении ширины цементно-бетонного покрытия на 0.5 м в таблице предусмотрено увеличение толщины покрытия на 2 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ7

#### Поправочные коэффициенты к стоимости автомобильных дорог с твердым покрытием при устройстве укрепительных полос

| Наименование покрытия | Категория рельефа | Поправочный коэффициент | Наименование покрытия | Категория рельефа | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цементно-бетонное покрытие | I | 1.09 | Черное щебеночное покрытие | I | 1.05 |
| То же | II | 1.06 | То же | II | 1.06 |
| Асфальтобетонное покрытие | I | 1.05 | Облегченное черное покрытие | I | 1.04 |
| То же | II | 1.03 | То же | II | 1.03 |
|  |  |  | .......................................... | III | 1.02 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

#### Поправочные коэффициенты к стоимости 1 м2 капитального моста при различных условиях заложения фундамента

| Условия заложения | Средняя высота моста в метрах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фундамента | до 5 | до 10 | до 15 | до 20 | до 25 |
| Опоры на железобетонных сваях | 1.20 | 1.27 | 1.16 | 1.12 | 1.10 |
| Опоры на опускных колодцах | - | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
| Опоры на трубах-оболочках | - | 1.68 | 1.48 | 1.35 | 1.31 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

#### Таблица удельных весов отдельных конструктивных элементов паромной переправы (в процентах)

| Наименование разделов работ | При параллельном подходе к берегу парома | При перпендикулярном подходе к берегу парома |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство территории | 22.5 | 20.7 |
| Павильоны | 5.9 | 5.4 |
| Хозяйственный сарай | 0.8 | 0.7 |
| Лебедочная | 0.5 | 0.5 |
| Уборная | 0.9 | 0.8 |
| Бычки | 23.1 | 21.2 |
| Опора подъемного моста | 4.6 | 4.2 |
| Подъемный мост | 20.3 | 18.7 |
| Берегоукрепление | 21.4 | 19.7 |
| Пирс для пассажиров | - | 7.3 |
| Пешеходные мостики | - | 0.8 |
| Итого | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

#### Пример

#### определения восстановительной стоимости автомобильной дороги с цементно-бетонным покрытием при следующих условиях:

Категория рельефа - 1

Ширина земляного полотна - 12,5 м

Ширина проезжей части - 7,5 м

Объем земляных работ на 1 км дороги - 26 тыс. м3

Основание под цементно-бетонным покрытие твердое (цементогрунт)

14 см

Предусмотрены предохранительные полосы

Климатический район - 1

Согласно табл. 1, стоимость 1 км дороги с цементно-бетонным покрытием шириной 7 м на песчаном основании без предохранительных полос с шириной земляного полотна 12 м и объемом земляных работ в 20,6 тыс. м3 составляет 104 тыс. руб.

Стоимость 1 км дороги в заданных условиях составит:

Согласно приложения 1 и 4, стоимость земляных работ увеличивается на 5.7Х1380=7452 руб.

Увеличение стоимости за счет изменения ширины дорожной одежды (пользуемся приложение 6) предохранительных полос (приложение 7), твердого основания под покрытие (примечание к таблице 1) составит 104000(1,101Х1,21Х1,09)= 131890 руб.

Восстановительная стоимость с учетом увеличения объема земляных работ, согласно п.1 настоящего примера и климатического коэффициента - 1,02 составит:

131890+7452=139342Х1,02=142129 руб.

# Отдел II

# Здания и сооружения автомобильного траспорта

#### Вводные указания

- Показатели восстановительной стоимости всех объектов, кроме автозаправочных станций общего пользования, топливозаправочных пунктов, автопавильонов на автобусных остановках и эстакад, разработаны на 1 м3 зданий.

- Подсчетов объемов зданий следует производить в соответствии с правилами, изложенными в общей части к сборникам.

- Восстановительная стоимость объектов определена для II климатического района.

Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений в других климатических районах к стоимости следует применять следующие поправочные коэффициенты:

а) по I климатическому району К=1,06,

б) по III климатическому району К=0,98,

в) по IV климатическому району К=0,,97.

Распределение территории СССР по климатическим районам приведено в общей части к сборникам.

#### Гаражи для грузовых автомобилей

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей. Фундаменты сборные железобетонные, стены кирпичные или панельные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные, сетчатые металлические и др. Полы бетонные, асфальтобетонные из керамических плиток и др., кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 19

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 10000 | 20000 | 40000 | свыше 40000 |
|  | а | б | в | г |
| 1 | 21.5 | 17.5 | 13.5 | 12.7 |
| 2 | 22.8 | 18.6 | 14.3 | 13.5 |
| 3 | 23.4 | 19.1 | 14.7 | 13.8 |
| 4 | 25.4 | 20.7 | 15.9 | 15.0 |
| 5 | 27.5 | 22.4 | 17.3 | 16.3 |
| 6 | 29.9 | 24.3 | 18.8 | 17.7 |
| 7 | 31.8 | 25.9 | 20.0 | 18.8 |
| 8 | 38.5 | 31.3 | 24.2 | 22.7 |
| 9 | 39.1 | 31.9 | 24.6 | 23.1 |

(К табл. 19)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Каркас, стены и перегородки | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Покрытие и перекрытия | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кровля | 8 | 10 | 13 | 15 |
| Полы | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Проемы | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Отделочные работы | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 34 | 30 | 28 | 27 |
| Прочие работы | 10 | 10 | 7 | 3 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |  |

#### Гаражи для грузовых автомобилей

(построенные до 1965 г.)

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Отопление центральное от отдельно стоящей котельной; вентиляция приточно-вытяжная; водопровод и канализация с присоединением к местным сетям; электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты бутобетонные ленточные и железобетонные башмаки; стены кирпичные; покрытия железобетонные, перегородки кирпичные и гипсолитовые полы, бетонные, деревянные и др., кровля рулонная; отделка простая.

Таблица 20

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  | Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 10000 | 20000 | свыше 20000 | пояса | 10000 | 20000 | свыше 20000 |
| 1 | 13.1 | 12.4 | 11.5 | 6 | 17.1 | 16.1 | 14.9 |
| 2 | 13.8 | 13.11 | 12.0 | 7 | 18.4 | 17.4 | 16.0 |
| 3 | 14.5 | 13.7 | 12.6 | 8 | 19.7 | 18.6 | 17.3 |
| 4 | 15.0 | 14.4 | 13.1 | 9 | 21.0 | 19.9 | 18.4 |
| 5 | 16.4 | 15.6 | 14.4 |  |  |  |  |

(К табл. 20)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | в |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 10 | 13 | 12 |
| Каркас, стены и перегородки | 22 | 23 | 23 |
| Покрытия и перекрытия | 11 | 12 | 12 |
| Кровля | 11 | 12 | 12 |
| Полы | 6 | 6 | 6 |
| Проемы | 6 | 6 | 7 |
| Отделочные работы | 5 | 5 | 6 |
| Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 19 | 17 | 19 |
| Прочие работы | 10 | 6 | 3 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |

#### Гаражи для автобусов

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты сборные железобетонные, стены кирпичные или панельные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные, сетчатые металлические и др. Полы бетонные, асфальтобетонные, из керамических плиток и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 21

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  | Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 25000 | 100000 | свыше 100000 | пояса | 25000 | 100000 | свыше 100000 |
|  | а | б | в |  | а | б | в |
| 1 | 13.1 | 8.4 | 8.0 | 6 | 17.1 | 11.7 | 11.1 |
| 2 | 13.8 | 8.9 | 8.5 | 7 | 18.4 | 12.4 | 11.8 |
| 3 | 14.5 | 9.2 | 8.7 | 8 | 19.7 | 15.0 | 14.3 |
| 4 | 15.0 | 9.9 | 9.4 | 9 | 21.0 | 15.3 | 14.6 |
| 5 | 16.1 | 10.8 | 10.2 |  |  |  |  |

( К табл. 21)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | в |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 9 | 10 | 12 |
| Каркас, стены и перегородки | 18 | 20 | 22 |
| Покрытия и перекрытия | 11 | 7 | 11 |
| Кровля | 12 | 7 | 13 |
| Полы | 5 | 6 | 10 |
| Проемы | 5 | 5 | 3 |
| Отделочные работы | 4 | 6 | 4 |
| Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 19 | 30 | 20 |
| Прочие работы | 17 | 9 | 5 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |

#### Гаражи для легковых автомобилей

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные и многоэтажные, огнестойкие. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты сборные железобетонные, стены кирпичные или панельные, покрытия и перекрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные, сетчатые металлические и др. Полы бетонные, асфальтобетонные, из керамических плиток и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 22

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  | Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 20000 | 50000 | свыше 50000 | пояса | 20000 | 50000 | свыше 50000 |
|  | а | б | в |  | а | б | в |
| 1 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 6 | 20.2 | 19.5 | 18.8 |
| 2 | 15.4 | 14.8 | 14.3 | 7 | 21.5 | 20.7 | 20.0 |
| 3 | 15.8 | 15.3 | 14.7 | 8 | 26.0 | 25.1 | 24.2 |
| 4 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 9 | 26.4 | 25.5 | 24.6 |
| 5 | 18.6 | 17.9 | 17.3 |  |  |  |  |

(К табл. 22)

#### Удельные веса отдельных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | в |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 9 | 10 | 14 |
| Каркас, стены и перегородки | 24 | 23 | 22 |
| Покрытия и перекрытия | 9 | 10 | 10 |
| Кровля | 9 | 9 | 8 |
| Полы | 7 | 7 | 7 |
| Проемы | 4 | 4 | 4 |
| Отделочные работы | 10 | 8 | 6 |
| Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 20 | 22 | 22 |
| Прочие работы | 8 | 7 | 7 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |

#### Базы центрального обслуживания грузовых автомобилей

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты сборные железобетонные, стены кирпичные или панельные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные, сетчатые металлические и др. Полы бетонные, асфальтобетонные, из керамических плиток и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 23

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до | Территориальные | Объем здания в м3 до | Территориальные | Объем здания в м3 до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 60000 | пояса | 60000 | пояса | 60000 |
|  | а |  | а |  | а |
| 1 | 11.7 | 4 | 13.8 | 7 | 17.3 |
| 2 | 12.4 | 5 | 15.0 | 8 | 20.9 |
| 3 | 12.8 | 6 | 16.3 | 9 | 21.3 |

(К табл. 23)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | Наименование конструктивных элементов | а |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 10 | Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 26 |
| Каркас, стены и перегородки | 20 | Прочие работы | 5 |
| Покрытия и перекрытия | 9 |  |  |
| Кровля | 15 | Итого | 100 |
| Поля | 70 |  |  |
| Проемы | 6 |  |  |
| Отделочные работы | 2 |  |  |

#### Мастерские ремонтные для гаражного хозяйства

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям. Электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты бутобетонные и сборные железобетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные, сетчатые металлические и др. Полы бетонные, асфальтобетонные, из керамических плиток и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 24

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до |  | Территориальные | Объем здания в м3 до |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 7500 | свыше 7500 | пояса | 7500 | свыше 7500 |
|  | а | б |  | а | б |
| 1 | 15.2 | 12.6 | 6 | 21.1 | 17.5 |
| 2 | 16.1 | 13.4 | 7 | 22.7 | 18.6 |
| 3 | 16.6 | 13.7 | 8 | 27.2 | 22.6 |
| 4 | 17.9 | 14.9 | 9 | 27.7 | 22.9 |
| 5 | 19.5 | 16.1 |  |  |  |

(К табл. 24)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | Наименование конструктивных элементов | а | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 7 | 7 | Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 20 | 18 |
| Каркас, стены и перегородки | 17 | 20 | Прочие работы | 9 | 8 |
| Покрытия и перекрытия | 18 | 20 |  |  |  |
| Кровля | 13 | 24 | Итого | 100 | 100 |
| Поля | 4 | 4 |  |  |  |
| Проемы | 9 | 6 |  |  |  |
| Отделочные работы | 3 | 3 |  |  |  |

#### Механизированные мойки

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты ленточные железобетонные сборные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные. Полы бетонные и из керамических плиток и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 25

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до |  | Территориальные | Объем здания в м3 до |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 3000 | 5000 | пояса | 3000 | 5000 |
|  | а | б |  | а | б |
| 1 | 24.3 | 23.1 | 6 | 33.8 | 32.1 |
| 2 | 25.8 | 24.5 | 7 | 36.0 | 34.2 |
| 3 | 26.5 | 25.2 | 8 | 43.5 | 41.3 |
| 4 | 28.7 | 27.3 | 9 | 44.2 | 42.0 |
| 5 | 31.1 | 29.6 |  |  |  |

(К табл. 25)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | Наименование конструктивных элементов | а | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 23 | 23 | Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 26 | 25 |
| Каркас, стены и перегородки | 16 | 17 | Прочие работы | 1 | 1 |
| Покрытия и перекрытия | 8 | 8 |  |  |  |
| Кровля | 5 | 8 | Итого | 100 | 100 |
| Поля | 3 | 3 |  |  |  |
| Проемы | 14 | 11 |  |  |  |
| Отделочные работы | 4 | 4 |  |  |  |

#### Профилактории гаражного хозяйства

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени, отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты железобетонные сборные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные. Полы бетонные и из керамических плиток и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 26

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до | Территориальные | Объем здания в м3 до | Территориальные | Объем здания в м3 до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 20000 | пояса | 20000 | пояса | 20000 |
|  | а |  | а |  | а |
| 1 | 18.7 | 4 | 22.1 | 7 | 27.7 |
| 2 | 19.8 | 5 | 23.9 | 8 | 33.5 |
| 3 | 20.4 | 6 | 26.0 | 9 | 34.0 |

(К табл. 26)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | Наименование конструктивных элементов | а |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 12 | Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 26 |
| Каркас, стены и перегородки | 21 | Прочие работы | 6 |
| Покрытия и перекрытия | 9 |  |  |
| Кровля | 10 | Итого | 100 |
| Поля | 6 |  |  |
| Проемы | 6 |  |  |
| Отделочные работы | 4 |  |  |

#### Профилактика для гаражного хозяйства

(построенные до 1965 г.)

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Отопление центральное от отдельно стоящей котельной, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроосвещение от местных сетей.

Фундаменты бутобетонные ленточные и железобетонные башмаки, стены кирпичные; покрытия железобетонные, перегородки кирпичные; полы бетонные; асфальтобетонные, дощатые, из керамических плиток; кровля рулонная; отделка простая.

Таблица 27

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  | Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 3000 | 5000 | свыше 5000 | пояса | 3000 | 5000 | свыше 5000 |
|  | а | б | в |  | а | б | в |
| 1 | 19.2 | 16.8 | 15.6 | 6 | 25.0 | 21.9 | 20.3 |
| 2 | 20.1 | 17.7 | 16.4 | 7 | 26.9 | 23.6 | 21.8 |
| 3 | 21.1 | 18.6 | 17.1 | 8 | 28.8 | 25.3 | 23.5 |
| 4 | 22.1 | 19.3 | 17.9 | 9 | 30.6 | 26.9 | 25.0 |
| 5 | 24.0 | 21.1 | 19.5 |  |  |  |  |

(К табл. 27)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | в |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 11 | 11 | 9 |
| Каркас, стены и перегородки | 18 | 16 | 18 |
| Покрытия и перекрытия | 9 | 10 | 11 |
| Кровля | 12 | 11 | 12 |
| Полы | 4 | 5 | 4 |
| Проемы | 7 | 7 | 7 |
| Отделочные работы | 5 | 4 | 3 |
| Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 22 | 27 | 22 |
| Прочие работы | 12 | 9 | 14 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |

#### Главные корпуса авторемонтных заводов

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени, отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты железобетонные сборные, стены кирпичные или панельные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные, сетчатые металлические и др. Полы бетонные, асфальтобетонные и из керамических плиток. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 28

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до | Территориальные | Объем здания в м3 до | Территориальные | Объем здания в м3 до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 100000 | пояса | 100000 | пояса | 100000 |
|  | а |  | а |  | а |
| 1 | 10.6 | 4 | 12.2 | 7 | 14.9 |
| 2 | 11.0 | 5 | 13.3 | 8 | 16.0 |
| 3 | 11.7 | 6 | 13.8 | 9 | 17.0 |

(К табл. 28)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | Наименование конструктивных элементов | а |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 15 | Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 16 |
| Каркас, стены и перегородки | 25 | Прочие работы | 2 |
| Покрытия и перекрытия | 11 |  |  |
| Кровля | 14 | Итого | 100 |
| Поля | 11 |  |  |
| Проемы | 3 |  |  |
| Отделочные работы | 3 |  |  |

#### Главные корпуса станций технического обслуживания автомобилей

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени, отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты железобетонные сборные, стены кирпичные или панельные, покрытия сборные железобетонные, перегородки кирпичные и др. Полы бетонные и из керамических плиток. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 29

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  | Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 5000 | 10000 | свыше 10000 | пояса | 5000 | 10000 | свыше 10000 |
|  | а | б | в |  | а | б | в |
| 1 | 31.0 | 21.5 | 21.2 | 6 | 43.1 | 29.9 | 29.5 |
| 2 | 32.9 | 22.8 | 22.5 | 7 | 45.9 | 31.8 | 31.4 |
| 3 | 33.8 | 23.4 | 23.1 | 8 | 55.5 | 38.5 | 37.9 |
| 4 | 36.6 | 25.4 | 25.0 | 9 | 56.4 | 39.1 | 38.6 |
| 5 | 39.7 | 27.5 | 27.1 |  |  |  |  |

(К табл. 29)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | в |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 6 | 8 | 10 |
| Каркас, стены и перегородки | 30 | 20 | 17 |
| Покрытия и перекрытия | 10 | 11 | 9 |
| Кровля | 9 | 9 | 9 |
| Полы | 6 | 6 | 6 |
| Проемы | 4 | 6 | 5 |
| Отделочные работы | 3 | 6 | 5 |
| Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 24 | 26 | 32 |
| Прочие работы | 8 | 8 | 7 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |

#### Главные корпуса станций технического обслуживания автомобилей

(построенные в 1965 г.)

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Центральное отопление от отдельно встроенной котельной, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроосвещение от местных сетей.

Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные; перегородки кирпичные и гипсолитовые; покрытия железобетонные; полы бетонные, цементные и др.; кровля рулонная; отделка простая.

Таблица 30

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Для легковых автомобилей |  | Для грузовых автомобилей |  | Территориальные | Для легковых автомобилей |  | Для грузовых автомобилей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | Объем здания в м3 до |  |  |  | пояса | Объем здания в м3 до |  |  |  |
|  | 7500 | 7500 |  | 10000 |  | 7500 | 7500 |  | 10000 |
|  | а | б |  | в |  | а | б |  | в |
| 1 | 16.8 | 16.6 |  | 15.6 | 6 | 21.9 | 21.5 |  | 20.3 |
| 2 | 17.7 | 17.4 |  | 16.4 | 7 | 23.6 | 23.6 |  | 21.8 |
| 3 | 18.5 | 18.2 |  | 17.1 | 8 | 25.3 | 25.3 |  | 23.5 |
| 4 | 19.3 | 19.0 |  | 17.9 | 9 | 26.9 | 26.9 |  | 25.0 |
| 5 | 21.1 | 20.7 |  | 19.5 |  |  |  |  |  |

(К табл. 30)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | в | Наименование конструктивных элементов | а | б | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 7 | 6 | 6 | Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 35 | 37 | 33 |
| Каркас, стены и перегородки | 21 | 20 | 21 | Прочие работы | 4 | 4 | 4 |
| Покрытие и перекрытия | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |
| Кровля | 6 | 6 | 6 | Итого | 100 | 100 | 100 |
| Полы | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Проемы | 7 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| Отделочные работы | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |

#### Контрольно-пропускные пункты

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени, отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты бутобетонные ленточные и железобетонные сборные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные. Полы бетонные, деревянные и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 31

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до |  | Территориальные | Объем здания в м3 до |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 500 | сверх 500 | пояса | 500 | сверх 500 |
|  | а | б |  | а | б |
| 1 | 33.2 | 23.4 | 6 | 46.1 | 32.5 |
| 2 | 35.2 | 24.8 | 7 | 49.1 | 34.6 |
| 3 | 36.2 | 25.5 | 8 | 59.4 | 41.9 |
| 4 | 39.2 | 27.6 | 9 | 60.4 | 42.6 |
| 5 | 42.5 | 30.0 |  |  |  |

(К табл. 31)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | Наименование конструктивных элементов | а | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 9 | 10 | Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 11 | 10 |
| Каркас, стены и перегородки | 17 | 16 | Прочие работы | 8 | 9 |
| Покрытия и перекрытия | 12 | 13 |  |  |  |
| Кровля | 8 | 9 | Итого | 100 | 100 |
| Поля | 6 | 6 |  |  |  |
| Проемы | 27 | 25 |  |  |  |
| Отделочные работы | 2 | 2 |  |  |  |

#### Контрольно-пропускные пункты и такелажные при гаражах

(построенные до 1965 г.)

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие. Центральное отопление от отдельно стоящей котельной. Фундаменты бутобетонные ленточные; стены кирпичные; покрытия железобетонные.

Кровля рулонная; полы дощатые и асфальтовые; перегородки гипсошлаковые; отделка простая.

Таблица 32

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до |  | Территориальные | Объем здания в м3 до |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 300 | свыше 300 | пояса | 300 | свыше 300 |
|  | а | б |  | а | б |
| 1 | 23.0 | 20.6 | 6 | 29.9 | 26.8 |
| 2 | 24.5 | 21.5 | 7 | 32.3 | 28.8 |
| 3 | 25.4 | 22.6 | 8 | 34.6 | 30.9 |
| 4 | 26.5 | 23.6 | 9 | 36.8 | 32.8 |
| 5 | 28.8 | 25.7 |  |  |  |

(К табл. 32)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | Наименование конструктивных элементов | а | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 12 | 13 | Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 5 | 7 |
| Каркас, стены и перегородки | 42 | 43 | Прочие работы | 1 | 1 |
| Покрытия и перекрытия | 15 | 13 |  |  |  |
| Кровля | 7 | 6 | Итого | 100 | 100 |
| Поля | 6 | 5 |  |  |  |
| Проемы | 6 | 6 |  |  |  |
| Отделочные работы | 6 | 6 |  |  |  |

#### Автозаправочные станции общего пользования и топливозаправочные пункты

Таблица 33

#### Восстановительная стоимость одного объекта (в рублях)

| Территориальные | Автозаправочная станция на 500 заправок автомобилей в сутки | Автозаправочная станция на 750 заправок в сутки | Автозаправочная станция на 1000 заправок в сутки | Топливозаправочные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | а | б | в | г |
| 1 | 44080 | 54520 | 63800 | 2436 |
| 2 | 46725 | 57791 | 67628 | 2582 |
| 3 | 48047 | 59427 | 69542 | 2655 |
| 4 | 52014 | 64334 | 75284 | 2874 |
| 5 | 56422 | 69786 | 81664 | 3118 |
| 6 | 61271 | 75783 | 88682 | 3386 |
| 7 | 65238 | 80690 | 94424 | 3605 |
| 8 | 78903 | 97591 | 114202 | 4360 |
| 9 | 80226 | 99226 | 116116 | 4434 |

#### Бензозаправочные пункты

Таблица 34

#### Восстановительная стоимость оного объекта (в рублях)

| Территориальные | Пункты с двумя бензоколонками |  |  | Пункты с одной бензоколонкой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | с 14 цистернами емкостью по 11 м3 | с 9 цистернами емкостью по 11 м3 | с 2 цистернами емкостью по 11 м3 | с 5 цистернами емкостью по 11 м3 | с 1 цистерной емкостью 5.1 м3 |
| 1 | 3740 | 2660 | 1960 | 1710 | 700 |
| 2 | 3930 | 2800 | 2060 | 1790 | 745 |
| 3 | 4110 | 2925 | 2150 | 1880 | 770 |
| 4 | 4300 | 3060 | 2250 | 1970 | 800 |
| 5 | 4680 | 3325 | 2460 | 2140 | 880 |
| 6 | 4860 | 3460 | 2550 | 2220 | 910 |
| 7 | 5230 | 3730 | 2750 | 2400 | 980 |
| 8 | 5620 | 4000 | 2940 | 2570 | 1060 |
| 9 | 5990 | 4260 | 3130 | 2730 | 1130 |

#### Автовокзал

#### Характеристика зданий

Здания двухэтажные, огнестойкость II степени. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты железобетонные сборные, стены кирпичные или панельные, перегородки кирпичные, гипсолитовые, деревянные, щитовые и др. Полы цементные, из керамической плитки и линолеума, кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 35

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  | Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 2500 | 5000 | 8000 | пояса | 2500 | 5000 | 8000 |
|  | а | б | в |  | а | б | в |
| 1 | 45.3 | 37.3 | 29.2 | 6 | 63.0 | 51.8 | 40.6 |
| 2 | 48.0 | 39.5 | 31.0 | 7 | 67.0 | 55.2 | 43.2 |
| 3 | 49.4 | 40.7 | 31.8 | 8 | 81.1 | 66.8 | 52.3 |
| 4 | 53.5 | 44.0 | 34.5 | 9 | 82.4 | 67.9 | 53.1 |
| 5 | 58.0 | 47.7 | 37.4 |  |  |  |  |

(К табл. 35)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | в |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 7 | 6 | 5 |
| Каркас, стены и перегородки | 36 | 31 | 31 |
| Покрытия и перекрытия | 6 | 7 | 9 |
| Кровля | 6 | 6 | 5 |
| Полы | 5 | 6 | 7 |
| Проемы | 16 | 16 | 16 |
| Отделочные работы | 4 | 5 | 5 |
| Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 11 | 12 | 13 |
| Прочие работы | 9 | 8 | 9 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |

#### Автостанция с перроном

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты железобетонные сборные, стены кирпичные, перегородки кирпичные, деревянные, щитовые и др. Полы цементные, из керамической плитки , деревянные и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 36

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  | Территориальные | Объем здания в м3 до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 2000 | 3000 | 5000 | пояса | 2000 | 3000 | 5000 |
|  | а | б | в |  | а | б | в |
| 1 | 44.6 | 37.7 | 30.7 | 6 | 62.0 | 52.4 | 42.7 |
| 2 | 47.3 | 40.0 | 32.5 | 7 | 66.0 | 55.8 | 45.4 |
| 3 | 48.6 | 41.1 | 33.5 | 8 | 79.8 | 67.5 | 55.0 |
| 4 | 52.6 | 44.5 | 36.2 | 9 | 81.2 | 68.6 | 55.9 |
| 5 | 57.1 | 48.3 | 39.3 |  |  |  |  |

(К табл. 36)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | в | Наименование конструктивных элементов | а | б | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 13 | 13 | 12 | Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 15 | 15 | 15 |
| Каркас, стены и перегородки | 26 | 26 | 25 | Прочие работы | 2 | 2 | 3 |
| Покрытие и перекрытия | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |
| Кровля | 8 | 8 | 8 | Итого | 100 | 100 | 100 |
| Полы | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Проемы | 11 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Отделочные работы | 7 | 8 | 8 |  |  |  |  |

#### Автопавильоны на автобусных остановках

Таблица 37

#### Восстановительная стоимость одного объекта (в рублях)

| Территориальные | Открытые павильоны на 25 человек без киосков, сборные из железобетонных панелей | Открытые павильоны на 25 человек с киоском, сборные из железобетонных панелей | Открытые павильоны на 25 человек без киосков, стены из кирпича, фундаменты столбовые сборные железобетонные | Открытые павильоны на 25 человек, стены из гладких деревянных щитов, фундаменты столбовые сборные железобетонные | Открытый павильон на 25 человек с киоском, стены из кирпича, фундаменты столбовые сборные железобетонные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | а | б | в | г | д |
| 1 | 1436 | 1790 | 2503 | 1865 | 3041 |
| 2 | 1522 | 1897 | 2653 | 1977 | 3223 |
| 3 | 1565 | 1951 | 2728 | 2033 | 3315 |
| 4 | 1694 | 2112 | 2954 | 2201 | 3588 |
| 5 | 1838 | 2291 | 3204 | 2387 | 3892 |
| 6 | 1996 | 2488 | 3479 | 2592 | 4227 |
| 7 | 2125 | 2649 | 3704 | 2760 | 4501 |
| 8 | 2570 | 3204 | 4480 | 3338 | 5443 |
| 9 | 2614 | 3258 | 4555 | 3394 | 5535 |
| Территориальные | Закрытые павильоны на 20 человек, стены из деревянных щитов, фундаменты столбовые сборные железобетонные | Открытые павильоны на 15 человек. Сборные из железобетонных панелей | Открытые павильоны на 15 человек ,стены из кирпича, фундаменты столбовые сборные железобетонные | Открытые павильоны на 35 человек без киосков, стены из стекла. В металлическом каркасе, фундаменты сборные из бетонных блоков | Открытый павильон на 35 человек с киоском, стены из стекла в металлическом каркасе, фундаменты сборные из бетонных блоков |
| пояса | а | б | в | г | д |
| 1 | 1846 | 834 | 2018 | 4695 | 4840 |
| 2 | 1957 | 884 | 2139 | 4977 | 5130 |
| 3 | 2012 | 909 | 2200 | 5118 | 5276 |
| 4 | 2178 | 984 | 2381 | 5540 | 5711 |
| 5 | 2363 | 1068 | 2583 | 6010 | 6195 |
| 6 | 2566 | 1159 | 2805 | 6526 | 6728 |
| 7 | 2732 | 1234 | 2987 | 6949 | 7163 |
| 8 | 3304 | 1493 | 3612 | 8404 | 8664 |
| 9 | 3360 | 1518 | 3673 | 8545 | 8809 |

#### Автопавильоны на автобусных остановках

(построенные до 1965 г.)

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные. I тип - объемом до 150 м3 . Отопление центральное от водогрейного котла, электроосвещение от местных сетей.

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные и каркасно-обшивные, перегородки кирпичные и деревянные, полы асфальтовые и дощатые, кровля из волнистой асбофанеры, отделка простая.

II - тип объемом до 100 м3 .

Здание одноэтажное, неотапливаемое.

Фундаменты бетонные, ленточные деревянные стулья; стены каркасно-обшивные; крыша деревянная, полы асфальтовые; кровля из волнистой асбофанеры; отделка простая.

Таблица 38

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Тип здания |  | Территориальные | Тип здания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | I | II | пояса | I | II |
|  | а | б |  | а | б |
| 1 | 28.6 | 15.6 | 6 | 37.1 | 20.3 |
| 2 | 30.0 | 16.2 | 7 | 40.0 | 21.8 |
| 3 | 31.5 | 17.1 | 8 | 42.9 | 23.5 |
| 4 | 32.9 | 18.0 | 9 | 45.7 | 25.0 |
| 5 | 35.7 | 19.5 |  |  |  |

(К табл. 38)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | Наименование конструктивных элементов | а | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 10 | 14 | Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 19 | 7 |
| Каркас, стены и перегородки | 20 | 23 | Прочие работы | 2 | - |
| Покрытия и перекрытия | 8 | 4 |  |  |  |
| Кровля | 8 | 9 | Итого | 100 | 100 |
| Поля | 7 | 20 |  |  |  |
| Проемы | 22 | 17 |  |  |  |
| Отделочные работы | 4 | 6 |  |  |  |

#### Грузовые автостанции (грузовые автомобильные агентства)

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкость II степени. Отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная, водопровод и канализация с присоединением к местным сетям, электроснабжение от местных сетей.

Фундаменты бутобетонные ленточные и железобетонные сборные, стены из бетонных блоков и кирпичные, покрытия сборные железобетонные. Полы бетонные, из керамических плиток, деревянные и др. Кровля рулонная, отделка простая.

Таблица 39

#### Восстановительная стоимость 1 м3 здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до |  | Территориальные | Объем здания в м3 до |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 1500 | 3000 | пояса | 1500 | 3000 |
|  | а | б |  | а | б |
| 1 | 25.4 | 19.4 | 6 | 35.3 | 27.0 |
| 2 | 26.9 | 20.6 | 7 | 37.6 | 28.7 |
| 3 | 27.7 | 21.1 | 8 | 45.5 | 34.7 |
| 4 | 30.0 | 22.9 | 9 | 46.2 | 35.3 |
| 5 | 32.5 | 24.8 |  |  |  |

(К табл. 39)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а | б | Наименование конструктивных элементов | а | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 17 | 17 | Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 14 | 10 |
| Каркас, стены и перегородки | 33 | 34 | Прочие работы | 1 | 1 |
| Покрытия и перекрытия | 8 | 9 |  |  |  |
| Кровля | 9 | 10 | Итого | 100 | 100 |
| Поля | 6 | 7 |  |  |  |
| Проемы | 7 | 7 |  |  |  |
| Отделочные работы | 5 | 5 |  |  |  |

#### Посты приемки и сдачи при станции технического обслуживания автомобилей

(построенные до 1965 г.)

#### Характеристика зданий

Здания одноэтажные, огнестойкие, без внутренних санитарно-технических устройств. Фундаменты бутобетонные ленточные, стены кирпичные; покрытия железобетонные; кровля рулонная; полы бетонные; отделка простая.

Таблица 40

#### Восстановительная стоимость 1 м3  здания (в рублях)

| Территориальные | Объем здания в м3 до | Территориальные | Объем здания в м3 до | Территориальные | Объем здания в м3 до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пояса | 500 | пояса | 500 | пояса | 500 |
|  | а |  | а |  | а |
| 1 | 16.8 | 4 | 19.3 | 7 | 23.6 |
| 2 | 17.7 | 5 | 21.1 | 8 | 25.3 |
| 3 | 18.5 | 6 | 21.9 | 9 | 26.9 |

(К табл. 40)

#### Удельные веса отдельных конструктивных элементов (в процентах)

| Наименование конструктивных элементов | а |
| --- | --- |
| Фундаменты | 15 |
| Каркас, стены и перегородки | 37 |
| Покрытия и кровля | 23 |
| Поля | 4 |
| Проемы | 15 |
| Отделочные работы | 1 |
| Внутренние санитарно-технические работы и электротехнические устройства | 2 |
| Прочие работы | 3 |
| Итого | 100 |

#### Железобетонные эстакады для мойки автомобилей

#### Характеристика зданий

Эстакады проездного типа с бутобетонными фундаментами, бетонными пандусами и железобетонной плитой	.

Таблица 41

#### Восстановительная стоимость одной эстакады (в рублях)

| Территориальные пояса | Эстакады для автомобилей | Территориальные пояса | Эстакады для автомобилей | Территориальные пояса | Эстакады для автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 625 | 4 | 740 | 7 | 925 |
| 2 | 660 | 5 | 800 | 8 | 1120 |
| 3 | 680 | 6 | 870 | 9 | 1140 |